EPITHESE AURICULAIRE.

Une épithèse auriculaire est une prothèse spécifique utilisée pour remplacer une oreille externe perdue ou endommagée. Elle est principalement utilisée dans le cadre de la reconstruction auriculaire chez des patients ayant subi une perte partielle ou totale de l'oreille externe, souvent en raison de traumatismes, de malformations congénitales, ou encore après une intervention chirurgicale pour traiter un cancer.

### Caractéristiques d'une épithèse auriculaire :

- Matériaux : L'épithèse auriculaire est fabriquée à partir de matériaux souples et durables, tels que le silicone médical, qui imite la texture et la couleur de la peau. Ces matériaux sont choisis pour leur légèreté, leur flexibilité et leur biocompatibilité avec la peau.

- Conception sur mesure : Chaque épithèse est réalisée sur mesure pour s'adapter parfaitement à la morphologie du patient. Des empreintes ou des scans 3D de l'oreille restante (si présente) ou de la région autour du pavillon auriculaire sont réalisés pour créer une réplique exacte de l'oreille disparue.

- Esthétique : L'objectif de l'épithèse est de recréer une oreille aussi proche que possible de l'originale en termes de forme, de couleur, de texture et de détails (comme les plis et les courbes). Elle est souvent peinte à la main pour correspondre à la couleur de la peau du patient, avec des nuances adaptées.

### Méthodes de fixation :

- Implants osseux : Pour une fixation plus stable, des implants chirurgicaux peuvent être placés dans l'os du crâne (généralement derrière l'oreille). L'épithèse est ensuite fixée sur ces implants par un système magnétique ou à l'aide de supports spécialement conçus pour maintenir la prothèse en place de manière permanente.

- Adhésifs médicaux : Une autre méthode consiste à utiliser des adhésifs médicaux spécialisés pour maintenir l'épithèse en place. Cette méthode est généralement utilisée pour les prothèses temporaires ou dans des situations où les implants osseux ne sont pas envisageables.

### Avantages de l'épithèse auriculaire :

- Amélioration esthétique : L'épithèse auriculaire permet de restaurer l'apparence d'une oreille naturelle, ce qui peut améliorer considérablement l'estime de soi et la confiance du patient, surtout dans les interactions sociales.

- Solution non chirurgicale : Pour les patients qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas subir une chirurgie reconstructive, l'épithèse auriculaire offre une alternative non invasive mais efficace.

- Confort : Lorsqu'elle est bien ajustée, une épithèse auriculaire peut être confortable à porter au quotidien, tout en étant discrète et légère.

En résumé, l'épithèse auriculaire est une solution efficace et esthétique pour les personnes confrontées à la perte de l'oreille externe, qu'elle soit due à une malformation, un traumatisme ou une chirurgie. Elle contribue à améliorer l'apparence physique, l'estime de soi et la qualité de vie des patients.